## 角度計算
| a(Å) | b (Å) | c (Å) | a (deg.) | b (deg.) | g (deg.) | V (Å3) |  |  |  | a(Å) | b (Å) | c (Å) | a (deg.) | b (deg.) | g (deg.) | V (Å3)
Lattice Parameter | 2.8633 | 2.8633 | 2.8633 | 90 | 90 | 90 | 23.4756 |  |  | Lattice Parameter | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 90 | 90 | 90 | 44.1742
| a*(Å-1) | b* (Å-1) | c* (Å-1) | a* (deg.) | b* (deg.) | g* (deg.) | V* (Å-3) |  |  |  | a*(Å-1) | b* (Å-1) | c* (Å-1) | a* (deg.) | b* (deg.) | g* (deg.) | V* (Å-3)
Reciprocal Lattice Parameter | 0.34924 | 0.34924 | 0.34924 | 90 | 90 | 90 | 0.042597 |  |  | Reciprocal Lattice Parameter | 0.28289 | 0.28289 | 0.28289 | 90 | 90 | 90 | 0.022638
| E (keV) | l (Å) | [8 empty] | E (keV) | l (Å)
Incident X-ray | 15 | 0.82656 | [7 empty] | Incident X-ray | 15 | 0.82656
| Miller Index |  |  |  |  | Diffraction angle |  |  | 0.001157 |  | Miller Index |  |  |  |  | Diffraction angle
| h | k | l | H (Å-1) | d (Å) | q (deg.) | 2q (deg.) |  |  |  | h | k | l | H (Å-1) | d (Å) | q (deg.) | 2q (deg.) | 1 | 1 | 0 | 2.0407 | 37.2916 | 2.1971 | 37.3563 | 23.3667 | 100 | 12
41.9379 | 1 | 1 | 0 | 0.4939 | 2.0247 | 11.7781 | 23.5561 | 23.555 | 1.2437e-06 |  | 1 | 1 | 1 | 0.48997 | 2.0409 | 11.683 | 23.3659 | 2 | 0 | 0 | 1.443 | 30.6105 | 2.1712 | 30.6874 | 33.283 | 15.8973 | 6
34.558 | 2 | 0 | 0 | 0.69849 | 1.4317 | 16.7784 | 33.5568 | 33.56 | 1.0208e-05 |  | 2 | 0 | 0 | 0.56577 | 1.7675 | 13.5222 | 27.0444 | 2 | 1 | 1 | 1.1782 | 26.1775 | 2.1456 | 26.2653 | 41.0658 | 29.3343 | 24
38.5855 | 2 | 1 | 1 | 0.85547 | 1.169 | 20.7045 | 41.409 | 41.39 | 0.00036059 |  | 2 | 2 | 0 | 0.80012 | 1.2498 | 19.3097 | 38.6194 | 2 | 2 | 0 | 1.0204 | 22.9994 | 2.1203 | 23.097 | 47.783 | 8.0631 | 12
| 2 | 2 | 0 | 0.98781 | 1.0123 | 24.0945 | 48.1889 | 48.2 | 0.0001224 |  | 6 | 2 | 0 | 1.7891 | 0.55893 | 47.6812 | 95.3625 | 3 | 1 | 0 | 0.91263 | 20.623 | 2.0954 | 20.7292 | 53.8483 | 9.8963 | 24
| 3 | 1 | 0 | 1.1044 | 0.90547 | 27.1569 | 54.3138 | 54.335 | 0.00044917 |  | 6 | 2 | 2 | 1.8764 | 0.53292 | 50.8504 | 101.7008 | 2 | 2 | 2 | 0.83312 | 18.798 | 2.0707 | 18.9117 | 59.4753 | 2.1925 | 8
| 2 | 2 | 2 | 1.2098 | 0.82657 | 29.9995 | 59.999 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 0.69292 | 1.4432 | 16.6409 | 33.2818 | 3 | 2 | 1 | 0.77132 | 17.3671 | 2.0463 | 17.4872 | 64.7927 | 9.3109 | 48
| 3 | 2 | 1 | 1.3067 | 0.76526 | 32.6873 | 65.3746 | 65.36 | 0.00021337 |  | 0 | 2 | 2 | 0.80012 | 1.2498 | 19.3097 | 38.6194 | 4 | 0 | 0 | 0.7215 | 16.2236 | 2.0222 | 16.3492 | 69.8865 | 0.86791 | 6
| 4 | 0 | 0 | 1.397 | 0.71583 | 35.2638 | 70.5276 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0.84866 | 1.1783 | 20.5322 | 41.0643
| 4 | 4 | 0 | 1.9756 | 0.50617 | 54.7344 | 109.4689 |  |  |  | 0 | 1 | 3 | 0.89456 | 1.1179 | 21.6974 | 43.3949
| 5 | 3 | 1 | 2.0662 | 0.48399 | 58.6384 | 117.2769
| 6 | 2 | 0 | 2.2088 | 0.45273 | 65.9033 | 131.8066
| 5 | 3 | 3 | 2.2901 | 0.43665 | 71.1683 | 142.3366
| 4 | 4 | 4 | 2.4196 | 0.41329 | 89.6903 | 179.3806
| 5 | 5 | 1 | 2.4941 | 0.40095 | #NUM! | #NUM!
| 7 | 1 | 1 | 2.4941 | 0.40095 | #NUM! | #NUM!
| 6 | 4 | 2 | 2.6135 | 0.38263 | #NUM! | #NUM!
| 5 | 5 | 3 | 2.6826 | 0.37277 | #NUM! | #NUM!
| 7 | 3 | 1 | 2.6826 | 0.37277 | #NUM! | #NUM! | [5 empty] | 青字部分に入力
| 8 | 0 | 0 | 2.7939 | 0.35792 | #NUM! | #NUM! |  | 1.473 | 1.321 | 74.9987 | #NUM!
| 12 | 0 | 0 | 4.1909 | 0.23861 | #NUM! | #NUM! |  | 2.2095 | 1.9815 | 131.8828 | #NUM!
| a(Å) | b (Å) | c (Å) | a (deg.) | b (deg.) | g (deg.)
Al2O3 | 4.754 | 4.754 | 12.982 | 90 | 90 | 120
Si | 5.4316 | 5.4316 | 5.4316 | 90 | 90 | 90
Cu | 3.6152 | 3.6152 | 3.6152 | 90 | 90 | 90
Ni | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 90 | 90 | 90 | F m -3 m | 4
Ge | 5.6754 | 5.6754 | 5.6754 | 90 | 90 | 90
| E (keV) | l (Å)
Cu Ka1 | 8.0476 | 1.5406
Cu Ka2 | 8.0282 | 1.5443
Cu Ka | 8.0413 | 1.5418
Cu Kb | 8.9536 | 1.3847
Mo Ka1 | 17.4802 | 0.70926
Mo Ka2 | 17.3753 | 0.71354
Mo Ka | 17.445 | 0.71069

## E計算
| a(Å) | b (Å) | c (Å) | a (deg.) | b (deg.) | g (deg.) | V (Å3) | Miller Index |  |  |  |  | Diffraction angle
Lattice Parameter | 5.4316 | 5.4316 | 5.4316 | 90 | 90 | 90 | 160.2437 | h | k | l | H (Å-1) | d (Å) | q (deg.) | 2q (deg.)
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.31888 | 3.1359 | 14.3 | 28.6
| a*(Å-1) | b* (Å-1) | c* (Å-1) | a* (deg.) | b* (deg.) | g* (deg.) | V* (Å-3)
Reciprocal Lattice Parameter | 0.18411 | 0.18411 | 0.18411 | 90 | 90 | 90 | 0.0062405
| E (keV) | l (Å)
Incident X-ray | 8.0034 | 1.5491
青字部分に入力

## Si
| a(Å) | b (Å) | c (Å) | a (deg.) | b (deg.) | g (deg.) | V (Å3)
Lattice Parameter | 5.4312 | 5.4312 | 5.4312 | 90 | 90 | 90 | 160.2083
| a*(Å-1) | b* (Å-1) | c* (Å-1) | a* (deg.) | b* (deg.) | g* (deg.) | V* (Å-3)
Reciprocal Lattice Parameter | 0.18412 | 0.18412 | 0.18412 | 90 | 90 | 90 | 0.0062419
| E (keV) | l (Å)
Incident X-ray | 8 | 1.5498 |  |  | 8000
| Miller Index |  |  |  |  | Diffraction angle
| h | k | l | H (Å-1) | d (Å) | q (deg.) | 2q (deg.)
| 1 | 1 | 1 | 0.31891 | 3.1357 | 14.3073 | 28.6146
| 2 | 2 | 0 | 0.52077 | 1.9202 | 23.8002 | 47.6005
| 3 | 1 | 1 | 0.61066 | 1.6376 | 28.2424 | 56.4848
| 2 | 2 | 2 | 0.63782 | 1.5678 | 29.62 | 59.2399
| 4 | 0 | 0 | 0.73649 | 1.3578 | 34.7994 | 69.5987
| 3 | 3 | 1 | 0.80257 | 1.246 | 38.4558 | 76.9116
| 4 | 2 | 2 | 0.90201 | 1.1086 | 44.3442 | 88.6884
| 3 | 3 | 3 | 0.95672 | 1.0452 | 47.848 | 95.696
| 5 | 1 | 1 | 0.95672 | 1.0452 | 47.848 | 95.696
| 4 | 4 | 0 | 1.0415 | 0.96011 | 53.8134 | 107.6267
| 5 | 3 | 1 | 1.0893 | 0.91804 | 57.5739 | 115.1477
| 4 | 4 | 2 | 1.1047 | 0.9052 | 58.8767 | 117.7534
| 6 | 2 | 0 | 1.1645 | 0.85875 | 64.4704 | 128.9409
| 5 | 3 | 3 | 1.2074 | 0.82825 | 69.3237 | 138.6473
| 6 | 2 | 2 | 1.2213 | 0.81878 | 71.1569 | 142.3137
| 4 | 4 | 4 | 1.2756 | 0.78392 | 81.2982 | 162.5965
| 5 | 5 | 1 | 1.3149 | 0.76052 | #NUM! | #NUM!
| 7 | 1 | 1 | 1.3149 | 0.76052 | #NUM! | #NUM!
| 6 | 4 | 2 | 1.3778 | 0.72577 | #NUM! | #NUM!
| 7 | 3 | 1 | 1.4143 | 0.70708 | #NUM! | #NUM!
| 5 | 5 | 3 | 1.4143 | 0.70708 | #NUM! | #NUM!
| 8 | 0 | 0 | 1.473 | 0.6789 | #NUM! | #NUM!
| 7 | 3 | 3 | 1.5071 | 0.66353 | #NUM! | #NUM!
| 6 | 4 | 4 | 1.5183 | 0.65863 | #NUM! | #NUM!
| 6 | 6 | 0 | 1.5623 | 0.64007 | #NUM! | #NUM!
| 8 | 2 | 2 | 1.5623 | 0.64007 | #NUM! | #NUM!
| 5 | 5 | 5 | 1.5945 | 0.62714 | #NUM! | #NUM!
| 7 | 5 | 1 | 1.5945 | 0.62714 | #NUM! | #NUM!
| 6 | 6 | 2 | 1.6051 | 0.623 | #NUM! | #NUM!
| 8 | 4 | 0 | 1.6468 | 0.60723 | #NUM! | #NUM!
| 7 | 5 | 3 | 1.6774 | 0.59615 | #NUM! | #NUM!
| 9 | 1 | 1 | 1.6774 | 0.59615 | #NUM! | #NUM!
| 8 | 4 | 2 | 1.6875 | 0.59259 | #NUM! | #NUM!
| 6 | 6 | 4 | 1.7272 | 0.57897 | #NUM! | #NUM!
| 9 | 3 | 1 | 1.7564 | 0.56934 | #NUM! | #NUM!
| 8 | 4 | 4 | 1.804 | 0.55432 | #NUM! | #NUM!
| 7 | 5 | 5 | 1.832 | 0.54586 | #NUM! | #NUM!
| 7 | 7 | 1 | 1.832 | 0.54586 | #NUM! | #NUM!
| 9 | 3 | 3 | 1.832 | 0.54586 | #NUM! | #NUM!
| 8 | 6 | 2 | 1.8777 | 0.53257 | #NUM! | #NUM!
| 10 | 2 | 0 | 1.8777 | 0.53257 | #NUM! | #NUM!
| 7 | 7 | 3 | 1.9046 | 0.52505 | #NUM! | #NUM!
| 9 | 5 | 1 | 1.9046 | 0.52505 | #NUM! | #NUM!
| 6 | 6 | 6 | 1.9134 | 0.52262 | #NUM! | #NUM!
| 10 | 2 | 2 | 1.9134 | 0.52262 | #NUM! | #NUM!
| 9 | 5 | 3 | 1.9745 | 0.50646 | #NUM! | #NUM!
| 8 | 6 | 4 | 1.9831 | 0.50427 | #NUM! | #NUM!
| 10 | 4 | 2 | 2.017 | 0.4958 | #NUM! | #NUM!
| 7 | 7 | 5 | 2.042 | 0.48971 | #NUM! | #NUM!
| 11 | 1 | 1 | 2.042 | 0.48971 | #NUM! | #NUM!
| 8 | 8 | 0 | 2.0831 | 0.48005 | #NUM! | #NUM!
| 9 | 7 | 1 | 2.1074 | 0.47453 | #NUM! | #NUM!
| 9 | 5 | 5 | 2.1074 | 0.47453 | #NUM! | #NUM!
| 11 | 3 | 1 | 2.1074 | 0.47453 | #NUM! | #NUM!
| 8 | 8 | 2 | 2.1154 | 0.47272 | #NUM! | #NUM!
| 10 | 4 | 4 | 2.1154 | 0.47272 | #NUM! | #NUM!
| 8 | 6 | 6 | 2.1472 | 0.46572 | #NUM! | #NUM!
| 10 | 6 | 0 | 2.1472 | 0.46572 | #NUM! | #NUM!
| 9 | 7 | 3 | 2.1708 | 0.46067 | #NUM! | #NUM!
| 11 | 3 | 3 | 2.1708 | 0.46067 | #NUM! | #NUM!
| 10 | 6 | 2 | 2.1786 | 0.45902 | #NUM! | #NUM!
| 8 | 8 | 4 | 2.2095 | 0.4526 | #NUM! | #NUM!
| 12 | 0 | 0 | 2.2095 | 0.4526 | #NUM! | #NUM!
| 11 | 5 | 1 | 2.2324 | 0.44796 | #NUM! | #NUM!
| 7 | 7 | 7 | 2.2324 | 0.44796 | #NUM! | #NUM!
| 10 | 6 | 4 | 2.27 | 0.44053 | #NUM! | #NUM!
| 12 | 2 | 2 | 2.27 | 0.44053 | #NUM! | #NUM!
| 9 | 7 | 5 | 2.2923 | 0.43624 | #NUM! | #NUM!
| 11 | 5 | 3 | 2.2923 | 0.43624 | #NUM! | #NUM!
| 12 | 4 | 0 | 2.329 | 0.42937 | #NUM! | #NUM!
| 9 | 9 | 1 | 2.3507 | 0.4254 | #NUM! | #NUM!
| 8 | 8 | 6 | 2.3579 | 0.4241 | #NUM! | #NUM!
| 12 | 4 | 2 | 2.3579 | 0.4241 | #NUM! | #NUM!
| 10 | 8 | 2 | 2.3865 | 0.41903 | #NUM! | #NUM!
| 11 | 5 | 5 | 2.4077 | 0.41533 | #NUM! | #NUM!
| 11 | 7 | 1 | 2.4077 | 0.41533 | #NUM! | #NUM!
| 13 | 1 | 1 | 2.4077 | 0.41533 | #NUM! | #NUM!
| 9 | 9 | 3 | 2.4077 | 0.41533 | #NUM! | #NUM!
| 10 | 6 | 6 | 2.4147 | 0.41412 | #NUM! | #NUM!
| 12 | 4 | 4 | 2.4427 | 0.40939 | #NUM! | #NUM!
| 9 | 7 | 7 | 2.4634 | 0.40595 | #NUM! | #NUM!
| 13 | 3 | 1 | 2.4634 | 0.40595 | #NUM! | #NUM!
| 11 | 7 | 3 | 2.4634 | 0.40595 | #NUM! | #NUM!
| 10 | 8 | 4 | 2.4703 | 0.40482 | #NUM! | #NUM!
| 12 | 6 | 2 | 2.4975 | 0.40039 | #NUM! | #NUM!
| 9 | 9 | 5 | 2.5178 | 0.39717 | #NUM! | #NUM!
| 13 | 3 | 3 | 2.5178 | 0.39717 | #NUM! | #NUM!
| 8 | 8 | 8 | 2.5513 | 0.39196 | #NUM! | #NUM!
| 11 | 7 | 5 | 2.5711 | 0.38894 | #NUM! | #NUM!
| 13 | 5 | 1 | 2.5711 | 0.38894 | #NUM! | #NUM!
| 12 | 6 | 4 | 2.5777 | 0.38794 | #NUM! | #NUM!
| 10 | 8 | 6 | 2.6039 | 0.38404 | #NUM! | #NUM!
| 10 | 10 | 0 | 2.6039 | 0.38404 | #NUM! | #NUM!
| 14 | 2 | 0 | 2.6039 | 0.38404 | #NUM! | #NUM!
| 13 | 5 | 3 | 2.6233 | 0.38119 | #NUM! | #NUM!
| 11 | 9 | 1 | 2.6233 | 0.38119 | #NUM! | #NUM!
| 10 | 10 | 2 | 2.6298 | 0.38026 | #NUM! | #NUM!
| 14 | 2 | 2 | 2.6298 | 0.38026 | #NUM! | #NUM!
| 12 | 8 | 0 | 2.6554 | 0.37659 | #NUM! | #NUM!
| 9 | 9 | 7 | 2.6745 | 0.3739 | #NUM! | #NUM!
| 11 | 9 | 3 | 2.6745 | 0.3739 | #NUM! | #NUM!
| 12 | 8 | 2 | 2.6809 | 0.37302 | #NUM! | #NUM!
| 12 | 6 | 6 | 2.706 | 0.36955 | #NUM! | #NUM!
| 10 | 10 | 4 | 2.706 | 0.36955 | #NUM! | #NUM!
| 14 | 4 | 2 | 2.706 | 0.36955 | #NUM! | #NUM!
| 11 | 7 | 7 | 2.7248 | 0.36701 | #NUM! | #NUM!
| 13 | 5 | 5 | 2.7248 | 0.36701 | #NUM! | #NUM!
| 13 | 7 | 1 | 2.7248 | 0.36701 | #NUM! | #NUM!
| 12 | 8 | 4 | 2.7557 | 0.36289 | #NUM! | #NUM!
| 13 | 7 | 3 | 2.7741 | 0.36048 | #NUM! | #NUM!
| 11 | 9 | 5 | 2.7741 | 0.36048 | #NUM! | #NUM!
| 15 | 1 | 1 | 2.7741 | 0.36048 | #NUM! | #NUM!
| 10 | 8 | 8 | 2.7802 | 0.35969 | #NUM! | #NUM!
| 14 | 4 | 4 | 2.7802 | 0.35969 | #NUM! | #NUM!
| 14 | 6 | 0 | 2.8045 | 0.35658 | #NUM! | #NUM!
| 15 | 3 | 1 | 2.8225 | 0.35429 | #NUM! | #NUM!
| 10 | 10 | 6 | 2.8285 | 0.35354 | #NUM! | #NUM!
| 14 | 6 | 2 | 2.8285 | 0.35354 | #NUM! | #NUM!
| 11 | 11 | 1 | 2.8702 | 0.34841 | #NUM! | #NUM!
| 13 | 7 | 5 | 2.8702 | 0.34841 | #NUM! | #NUM!
| 9 | 9 | 9 | 2.8702 | 0.34841 | #NUM! | #NUM!
| 15 | 3 | 3 | 2.8702 | 0.34841 | #NUM! | #NUM!
| 12 | 8 | 6 | 2.8761 | 0.3477 | #NUM! | #NUM!
| 14 | 6 | 4 | 2.8996 | 0.34488 | #NUM! | #NUM!
| 12 | 10 | 2 | 2.8996 | 0.34488 | #NUM! | #NUM!
| 11 | 11 | 3 | 2.917 | 0.34281 | #NUM! | #NUM!
| 11 | 9 | 7 | 2.917 | 0.34281 | #NUM! | #NUM!
| 13 | 9 | 1 | 2.917 | 0.34281 | #NUM! | #NUM!
| 15 | 5 | 1 | 2.917 | 0.34281 | #NUM! | #NUM!
| 16 | 0 | 0 | 2.9459 | 0.33945 | #NUM! | #NUM!
| 13 | 9 | 3 | 2.9632 | 0.33748 | #NUM! | #NUM!
| 15 | 5 | 3 | 2.9632 | 0.33748 | #NUM! | #NUM!
| 12 | 10 | 4 | 2.9689 | 0.33683 | #NUM! | #NUM!
| 10 | 10 | 8 | 2.9916 | 0.33427 | #NUM! | #NUM!
| 14 | 8 | 2 | 2.9916 | 0.33427 | #NUM! | #NUM!
| 16 | 2 | 2 | 2.9916 | 0.33427 | #NUM! | #NUM!
| 13 | 7 | 7 | 3.0086 | 0.33238 | #NUM! | #NUM!
| 11 | 11 | 5 | 3.0086 | 0.33238 | #NUM! | #NUM!
| 14 | 6 | 6 | 3.0142 | 0.33176 | #NUM! | #NUM!
| 12 | 8 | 8 | 3.0366 | 0.32931 | #NUM! | #NUM!
| 16 | 4 | 0 | 3.0366 | 0.32931 | #NUM! | #NUM!
| 13 | 9 | 5 | 3.0533 | 0.32751 | #NUM! | #NUM!
| 15 | 7 | 1 | 3.0533 | 0.32751 | #NUM! | #NUM!
| 15 | 5 | 5 | 3.0533 | 0.32751 | #NUM! | #NUM!
| 14 | 8 | 4 | 3.0589 | 0.32692 | #NUM! | #NUM!
| 16 | 4 | 2 | 3.0589 | 0.32692 | #NUM! | #NUM!
| 12 | 10 | 6 | 3.0809 | 0.32458 | #NUM! | #NUM!
| 11 | 9 | 9 | 3.0974 | 0.32285 | #NUM! | #NUM!
| 15 | 7 | 3 | 3.0974 | 0.32285 | #NUM! | #NUM!
| 16 | 4 | 4 | 3.1246 | 0.32004 | #NUM! | #NUM!
| 12 | 12 | 0 | 3.1246 | 0.32004 | #NUM! | #NUM!
| 11 | 11 | 7 | 3.1409 | 0.31838 | #NUM! | #NUM!
| 13 | 11 | 1 | 3.1409 | 0.31838 | #NUM! | #NUM!
| 17 | 1 | 1 | 3.1409 | 0.31838 | #NUM! | #NUM!
| 12 | 12 | 2 | 3.1463 | 0.31784 | #NUM! | #NUM!
| 16 | 6 | 2 | 3.1677 | 0.31568 | #NUM! | #NUM!
| 14 | 8 | 6 | 3.1677 | 0.31568 | #NUM! | #NUM!
| 14 | 10 | 0 | 3.1677 | 0.31568 | #NUM! | #NUM!
| 13 | 11 | 3 | 3.1838 | 0.31409 | #NUM! | #NUM!
| 13 | 9 | 7 | 3.1838 | 0.31409 | #NUM! | #NUM!
| 15 | 7 | 5 | 3.1838 | 0.31409 | #NUM! | #NUM!
| 17 | 3 | 1 | 3.1838 | 0.31409 | #NUM! | #NUM!
| 14 | 10 | 2 | 3.1891 | 0.31357 | #NUM! | #NUM!
| 10 | 10 | 10 | 3.1891 | 0.31357 | #NUM! | #NUM!
| 12 | 12 | 4 | 3.2103 | 0.3115 | #NUM! | #NUM!
| 17 | 3 | 3 | 3.2261 | 0.30997 | #NUM! | #NUM!
| 15 | 9 | 1 | 3.2261 | 0.30997 | #NUM! | #NUM!
| 16 | 6 | 4 | 3.2313 | 0.30947 | #NUM! | #NUM!
| 12 | 10 | 8 | 3.2313 | 0.30947 | #NUM! | #NUM!

## 半値幅(Powder)
| a(Å) | b (Å) | c (Å) | a (deg.) | b (deg.) | g (deg.) | V (Å3)
Lattice Parameter | 27.029 | 7.4303 | 14.2175 | 90 | 93.456 | 90 | 2850.1586 |  | 3.61496
| a*(Å-1) | b* (Å-1) | c* (Å-1) | a* (deg.) | b* (deg.) | g* (deg.) | V* (Å-3)
Reciprocal Lattice Parameter | 0.037065 | 0.13458 | 0.070464 | 90 | 86.544 | 90 | 0.00035086 |  | 0.18412
| E (keV) | l (Å) |  |  | g (deg.) | g (mrad.) |  | DE/E
Incident X-ray | 8.0476 | 1.5406 |  |  | 0.005 | 0.087266 |  | 0.0005
| Miller Index |  |  |  |  | Diffraction angle | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 3.1067 | 5.733 | -5.3911 | 7.8696 | 28.7119 | 100 | 8
| h | k | l | H (Å-1) | d (Å) | q (deg.) | 2q (deg.) | D2q (deg.) |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.9025 | 0.30583 | 0.011315 | 0.30604 | 47.7688 | 0.07396 | 12
| 0 | 0 | 1 | 0.070464 | 14.1916 | 3.1115 | 6.2231 | 0 |  | 0.47854 | 0.40808 |  | 3 | 1 | 1 | 1.6224 | 0.017839 | 0.019303 | 0.026284 | 56.6899 | 0.00074 | 24
| 2 | 0 | 0 | 0.074129 | 13.4899 | 3.2736 | 6.5471 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 1.5534 | 0 | 0 | 1.1113e-18 | 59.4569 | 0 | 8
| 0 | 0 | 2 | 0.14093 | 7.0958 | 6.2323 | 12.4646 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 1.3453 | 0.001133 | 4.8e-05 | 0.0011336 | 69.8641 | 0 | 6
| 2 | 2 | 2 | 0.31475 | 3.1771 | 14.0317 | 28.0633 | 0 |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 1.2345 | 7.3e-05 | -6.7e-05 | 9.9326e-05 | 77.2149 | 0 | 24
| 4 | 0 | 0 | 0.14826 | 6.745 | 6.5579 | 13.1158 | 0 |  |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 1.0984 | 4e-06 | 0 | 4.3438e-06 | 89.0619 | 0 | 24
| 3 | 3 | 1 | 0.42578 | 2.3486 | 19.1468 | 38.2935 | 0 | DE/E | DH/H |  |  | 3 | 3 | 3 | 1.0356 | 0 | 0 | 3.8212e-07 | 96.1183 | 0 | 8
| 4 | 2 | 2 | 0.34178 | 2.9259 | 15.2647 | 30.5294 | 0 | 0.00031977 | #REF! |  | #REF! | 5 | 1 | 1 | 1.0356 | 0 | 0 | 3.8212e-07 | 96.1183 | 0 | 24
| 3 | 3 | 3 | 0.47212 | 2.1181 | 21.3268 | 42.6536 | 0 | 0.00022352 | #REF! |  | #REF! | 4 | 4 | 0 | 0.95124 | 0 | 0 | 1.6789e-08 | 108.1499 | 0 | 12
| 5 | 1 | 1 | 0.24289 | 4.117 | 10.784 | 21.5679 | 0 |  |  |  |  | 5 | 3 | 1 | 0.90956 | 0 | 0 | 1.4803e-09 | 115.7508 | 0 | 48
| 4 | 4 | 0 | 0.55838 | 1.7909 | 25.4759 | 50.9518 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 | 2 | 0.89683 | 0 | 0 | 1.1213e-25 | 118.3882 | 0 | 24
| 5 | 3 | 1 | 0.45155 | 2.2146 | 20.3554 | 40.7107 | 0 |  |  |  |  | 6 | 2 | 0 | 0.85081 | 0 | 0 | 6.5275e-11 | 129.7457 | 0 | 24
| 4 | 4 | 2 | 0.57807 | 1.7299 | 26.4426 | 52.8852 | 0 |  |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 0.82059 | 0 | 0 | 5.7679e-12 | 139.6704 | 0 | 24
| 6 | 2 | 0 | 0.34915 | 2.8641 | 15.6024 | 31.2049 | 0 |  |  |  |  | 6 | 2 | 2 | 0.81122 | 0 | 0 | 2.9696e-28 | 143.4482 | 0 | 24
| 5 | 3 | 3 | 0.49676 | 2.013 | 22.4989 | 44.9978 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 0.77668 | 0 | 0 | 2.5523e-13 | 165.2975 | 0 | 8
| 6 | 2 | 2 | 0.38151 | 2.6212 | 17.0906 | 34.1812 | 0 |  |  |  |  | 7 | 1 | 1 | 0.75349 | 0 | 0 | 2.26e-14 | -1.#IND0 | -1.#IND0 | 24
[13 empty] | 5 | 5 | 1 | 0.75349 | 0 | 0 | 2.26e-14 | -1.#IND0 | -1.#IND0 | 24
| 4 | 4 | 4 | 0.6295 | 1.5886 | 29.007 | 58.014 | 0 |  |  |  |  | 6 | 4 | 2 | 0.71907 | 0 | 0 | 1.0035e-15 | -1.#IND0 | -1.#IND0 | 48
| 7 | 1 | 1 | 0.3043 | 3.2862 | 13.5568 | 27.1135 | 0 |  |  |  |  | 5 | 5 | 3 | 0.70055 | 0 | 0 | 8.9045e-17 | -1.#IND0 | -1.#IND0 | 24
| 5 | 5 | 1 | 0.70264 | 1.4232 | 32.7695 | 65.5391 | 0 |  |  |  |  | 7 | 3 | 1 | 0.70055 | 0 | 0 | 8.9045e-17 | -1.#IND0 | -1.#IND0 | 48
| 6 | 4 | 2 | 0.60241 | 1.66 | 27.6489 | 55.2978 | 0
| 5 | 5 | 3 | 0.73251 | 1.3652 | 34.3517 | 68.7035 | 0
| 7 | 3 | 1 | 0.48734 | 2.052 | 22.0496 | 44.0993 | 0
| 4 | 4 | 4 | 0.6295 | 1.5886 | 29.007 | 58.014 | 0
| 5 | 5 | 1 | 0.70264 | 1.4232 | 32.7695 | 65.5391 | 0
| 7 | 1 | 1 | 0.3043 | 3.2862 | 13.5568 | 27.1135 | 0
| 6 | 4 | 2 | 0.60241 | 1.66 | 27.6489 | 55.2978 | 0
| 7 | 3 | 1 | 0.48734 | 2.052 | 22.0496 | 44.0993 | 0
| 5 | 5 | 3 | 0.73251 | 1.3652 | 34.3517 | 68.7035 | 0
| 8 | 0 | 0 | 0.29652 | 3.3725 | 13.2037 | 26.4075 | 0
| 7 | 3 | 3 | 0.53069 | 1.8843 | 24.1296 | 48.2592 | 0
| 6 | 4 | 4 | 0.65289 | 1.5317 | 30.1943 | 60.3886 | 0
| 6 | 6 | 0 | 0.83757 | 1.1939 | 40.1805 | 80.3609 | 0
| 8 | 2 | 2 | 0.43043 | 2.3232 | 19.3643 | 38.7285 | 0
| 5 | 5 | 5 | 0.78687 | 1.2709 | 37.3113 | 74.6226 | 0
| 7 | 5 | 1 | 0.72616 | 1.3771 | 34.0127 | 68.0254 | 0
| 6 | 6 | 2 | 0.85156 | 1.1743 | 40.9938 | 81.9877 | 0
| 8 | 4 | 0 | 0.6146 | 1.6271 | 28.2577 | 56.5153 | 0
| 7 | 5 | 3 | 0.75593 | 1.3229 | 35.6134 | 71.2268 | 0
| 9 | 1 | 1 | 0.37039 | 2.6999 | 16.578 | 33.156 | 0
| 8 | 4 | 2 | 0.63453 | 1.576 | 29.2612 | 58.5225 | 0
| 6 | 6 | 4 | 0.88799 | 1.1261 | 43.1598 | 86.3197 | 0
| 9 | 3 | 1 | 0.53112 | 1.8828 | 24.1506 | 48.3012 | 0
| 8 | 4 | 4 | 0.68356 | 1.4629 | 31.7732 | 63.5464 | 0
| 7 | 5 | 5 | 0.8095 | 1.2353 | 38.5777 | 77.1553 | 0
| 7 | 7 | 1 | 0.98082 | 1.0196 | 49.0735 | 98.147 | 0
| 9 | 3 | 3 | 0.57226 | 1.7475 | 26.1565 | 52.313 | 0
| 8 | 6 | 2 | 0.87458 | 1.1434 | 42.3538 | 84.7075 | 0
| 10 | 2 | 0 | 0.45807 | 2.1831 | 20.6626 | 41.3252 | 0
| 7 | 7 | 3 | 1.0031 | 0.99694 | 50.5957 | 101.1914 | 0
| 9 | 5 | 1 | 0.75624 | 1.3223 | 35.63 | 71.2599 | 0
| 6 | 6 | 6 | 0.94425 | 1.059 | 46.6667 | 93.3335 | 0
| 10 | 2 | 2 | 0.48579 | 2.0585 | 21.9757 | 43.9513 | 0
| 9 | 5 | 3 | 0.78568 | 1.2728 | 37.245 | 74.4899 | 0
| 8 | 6 | 4 | 0.91077 | 1.098 | 44.5545 | 89.1091 | 0
| 10 | 4 | 2 | 0.67331 | 1.4852 | 31.2427 | 62.4854 | 0
| 7 | 7 | 5 | 1.044 | 0.95783 | 53.5368 | 107.0737 | 0
| 11 | 1 | 1 | 0.43906 | 2.2776 | 19.7682 | 39.5363 | 0
| 8 | 8 | 0 | 1.1168 | 0.89545 | 59.3461 | 118.6923 | 0
| 9 | 7 | 1 | 1.0033 | 0.99671 | 50.6117 | 101.2234 | 0
| 9 | 5 | 5 | 0.83809 | 1.1932 | 40.2108 | 80.4215 | 0
| 11 | 3 | 1 | 0.5811 | 1.7209 | 26.5919 | 53.1837 | 0
| 8 | 8 | 2 | 1.1278 | 0.88664 | 60.3204 | 120.6409 | 0
| 10 | 4 | 4 | 0.72057 | 1.3878 | 33.7157 | 67.4314 | 0
| 8 | 6 | 6 | 0.96636 | 1.0348 | 48.1082 | 96.2164 | 0
| 10 | 6 | 0 | 0.88851 | 1.1255 | 43.1913 | 86.3825 | 0
| 9 | 7 | 3 | 1.0257 | 0.97497 | 52.1945 | 104.3889 | 0
| 11 | 3 | 3 | 0.61994 | 1.6131 | 28.5256 | 57.0512 | 0
| 10 | 6 | 2 | 0.90311 | 1.1073 | 44.0817 | 88.1633 | 0
| 8 | 8 | 4 | 1.1561 | 0.86495 | 62.9491 | 125.8981 | 0
| 12 | 0 | 0 | 0.44478 | 2.2483 | 20.0367 | 40.0733 | 0
| 11 | 5 | 1 | 0.79214 | 1.2624 | 37.604 | 75.208 | 0
| 7 | 7 | 7 | 1.1016 | 0.90775 | 58.0601 | 116.1202 | 0
| 10 | 6 | 4 | 0.93887 | 1.0651 | 46.3222 | 92.6443 | 0
| 12 | 2 | 2 | 0.54561 | 1.8328 | 24.8535 | 49.707 | 0
| 9 | 7 | 5 | 1.0664 | 0.93778 | 55.2287 | 110.4574 | 0
| 11 | 5 | 3 | 0.82105 | 1.2179 | 39.233 | 78.466 | 0
| 12 | 4 | 0 | 0.69831 | 1.432 | 32.5422 | 65.0845 | 0
| 9 | 9 | 1 | 1.2595 | 0.794 | 75.9736 | 151.9471 | 0
| 8 | 8 | 6 | 1.2004 | 0.83304 | 67.6247 | 135.2494 | 0
| 12 | 4 | 2 | 0.71767 | 1.3934 | 33.5619 | 67.1237 | 0
| 10 | 8 | 2 | 1.1501 | 0.86948 | 62.3697 | 124.7394 | 0
| 11 | 5 | 5 | 0.87207 | 1.1467 | 42.204 | 84.4079 | 0
| 11 | 7 | 1 | 1.0306 | 0.97028 | 52.5528 | 105.1056 | 0
| 13 | 1 | 1 | 0.50926 | 1.9636 | 23.0972 | 46.1944 | 0
| 9 | 9 | 3 | 1.2773 | 0.78287 | 79.7263 | 159.4525 | 0
| 10 | 6 | 6 | 0.99352 | 1.0065 | 49.9364 | 99.8728 | 0
| 12 | 4 | 4 | 0.76301 | 1.3106 | 35.9987 | 71.9973 | 0
| 9 | 7 | 7 | 1.1234 | 0.89019 | 59.9227 | 119.8454 | 0
| 13 | 3 | 1 | 0.6358 | 1.5728 | 29.3257 | 58.6514 | 0
| 11 | 7 | 3 | 1.053 | 0.94966 | 54.2094 | 108.4188 | 0
| 10 | 8 | 4 | 1.1784 | 0.8486 | 65.1966 | 130.3932 | 0
| 12 | 6 | 2 | 0.93665 | 1.0676 | 46.1801 | 92.3603 | 0
| 9 | 9 | 5 | 1.3102 | 0.76322 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 13 | 3 | 3 | 0.67242 | 1.4872 | 31.1971 | 62.3941 | 0
| 8 | 8 | 8 | 1.259 | 0.79428 | 75.8907 | 151.7815 | 0
| 11 | 7 | 5 | 1.0933 | 0.9147 | 57.3688 | 114.7377 | 0
| 13 | 5 | 1 | 0.8331 | 1.2003 | 39.9227 | 79.8454 | 0
| 12 | 6 | 4 | 0.97183 | 1.029 | 48.471 | 96.9419 | 0
| 10 | 8 | 6 | 1.2224 | 0.81807 | 70.3281 | 140.6563 | 0
| 10 | 10 | 0 | 1.3959 | 0.71636 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 14 | 2 | 0 | 0.58456 | 1.7107 | 26.7631 | 53.5262 | 0
| 13 | 5 | 3 | 0.86137 | 1.1609 | 41.5699 | 83.1398 | 0
| 11 | 9 | 1 | 1.2813 | 0.78044 | 80.7639 | 161.5279 | 0
| 10 | 10 | 2 | 1.4053 | 0.7116 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 14 | 2 | 2 | 0.6086 | 1.6431 | 27.9575 | 55.9151 | 0
| 12 | 8 | 0 | 1.1649 | 0.85842 | 63.8142 | 127.6284 | 0
| 9 | 9 | 7 | 1.357 | 0.7369 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 11 | 9 | 3 | 1.2994 | 0.76958 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 12 | 8 | 2 | 1.1766 | 0.84988 | 65.0108 | 130.0217 | 0
| 12 | 6 | 6 | 1.0253 | 0.97529 | 52.1703 | 104.3405 | 0
| 10 | 10 | 4 | 1.4285 | 0.70002 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 14 | 4 | 2 | 0.76665 | 1.3044 | 36.1971 | 72.3942 | 0
| 11 | 7 | 7 | 1.1495 | 0.86996 | 62.3092 | 124.6185 | 0
| 13 | 5 | 5 | 0.91082 | 1.0979 | 44.5574 | 89.1148 | 0
| 13 | 7 | 1 | 1.0624 | 0.94124 | 54.9264 | 109.8528 | 0
| 12 | 8 | 4 | 1.2048 | 0.83 | 68.1413 | 136.2826 | 0
| 13 | 7 | 3 | 1.0847 | 0.92188 | 56.6786 | 113.3572 | 0
| 11 | 9 | 5 | 1.3322 | 0.75062 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 15 | 1 | 1 | 0.58043 | 1.7228 | 26.5592 | 53.1184 | 0
| 10 | 8 | 8 | 1.2805 | 0.78097 | 80.527 | 161.0539 | 0
| 14 | 4 | 4 | 0.81003 | 1.2345 | 38.6076 | 77.2151 | 0
| 14 | 6 | 0 | 0.95986 | 1.0418 | 47.6803 | 95.3606 | 0
| 15 | 3 | 1 | 0.69412 | 1.4407 | 32.3235 | 64.647 | 0
| 10 | 10 | 6 | 1.465 | 0.68258 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 14 | 6 | 2 | 0.97468 | 1.026 | 48.6614 | 97.3228 | 0
| 11 | 11 | 1 | 1.5383 | 0.65008 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 13 | 7 | 5 | 1.1244 | 0.88936 | 60.0152 | 120.0305 | 0
| 9 | 9 | 9 | 1.4164 | 0.70603 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 15 | 3 | 3 | 0.72868 | 1.3723 | 34.1471 | 68.2941 | 0
| 12 | 8 | 6 | 1.2484 | 0.80103 | 74.083 | 148.1659 | 0
| 14 | 6 | 4 | 1.0092 | 0.99092 | 51.0211 | 102.0423 | 0
| 12 | 10 | 2 | 1.4271 | 0.70074 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 11 | 11 | 3 | 1.5534 | 0.64376 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 11 | 9 | 7 | 1.3787 | 0.7253 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 13 | 9 | 1 | 1.307 | 0.76508 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 15 | 5 | 1 | 0.87842 | 1.1384 | 42.5834 | 85.1669 | 0
| 16 | 0 | 0 | 0.59304 | 1.6862 | 27.1826 | 54.3653 | 0
| 13 | 9 | 3 | 1.3252 | 0.75458 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 15 | 5 | 3 | 0.90597 | 1.1038 | 44.2579 | 88.5157 | 0
| 12 | 10 | 4 | 1.4504 | 0.68946 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 10 | 10 | 8 | 1.5138 | 0.66058 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 14 | 8 | 2 | 1.2071 | 0.82841 | 68.4161 | 136.8322 | 0
| 16 | 2 | 2 | 0.67385 | 1.484 | 31.2709 | 62.5418 | 0
| 13 | 7 | 7 | 1.1797 | 0.84769 | 65.3312 | 130.6624 | 0
| 11 | 11 | 5 | 1.5809 | 0.63254 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 14 | 6 | 6 | 1.0614 | 0.94217 | 54.8456 | 109.6912 | 0
| 12 | 8 | 8 | 1.3058 | 0.76583 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 16 | 4 | 0 | 0.80093 | 1.2485 | 38.0958 | 76.1916 | 0
| 13 | 9 | 5 | 1.3579 | 0.73643 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 15 | 7 | 1 | 1.0983 | 0.91048 | 57.7863 | 115.5727 | 0
| 15 | 5 | 5 | 0.95377 | 1.0485 | 47.2825 | 94.5651 | 0
| 14 | 8 | 4 | 1.2351 | 0.80963 | 72.0738 | 144.1476 | 0
| 16 | 4 | 2 | 0.81941 | 1.2204 | 39.1395 | 78.279 | 0
| 12 | 10 | 6 | 1.4868 | 0.67259 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 11 | 9 | 9 | 1.4376 | 0.6956 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 15 | 7 | 3 | 1.1205 | 0.89247 | 59.6705 | 119.3411 | 0
| 16 | 4 | 4 | 0.86087 | 1.1616 | 41.5402 | 83.0804 | 0
| 12 | 12 | 0 | 1.6751 | 0.59697 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 11 | 11 | 7 | 1.6203 | 0.61716 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 13 | 11 | 1 | 1.5598 | 0.64112 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 17 | 1 | 1 | 0.65227 | 1.5331 | 30.1628 | 60.3256 | 0
| 12 | 12 | 2 | 1.6833 | 0.59407 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 16 | 6 | 2 | 1.0167 | 0.98357 | 51.5537 | 103.1074 | 0
| 14 | 8 | 6 | 1.2782 | 0.78238 | 79.9292 | 159.8584 | 0
| 14 | 10 | 0 | 1.4424 | 0.69328 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 13 | 11 | 3 | 1.5751 | 0.6349 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 13 | 9 | 7 | 1.404 | 0.71224 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 15 | 7 | 5 | 1.1595 | 0.86246 | 63.2742 | 126.5483 | 0
| 17 | 3 | 1 | 0.75522 | 1.3241 | 35.5747 | 71.1495 | 0
| 14 | 10 | 2 | 1.4523 | 0.68855 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 10 | 10 | 10 | 1.5737 | 0.63543 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 12 | 12 | 4 | 1.7031 | 0.58716 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 17 | 3 | 3 | 0.7879 | 1.2692 | 37.3684 | 74.7368 | 0
| 15 | 9 | 1 | 1.3364 | 0.74829 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 16 | 6 | 4 | 1.0504 | 0.95201 | 54.013 | 108.026 | 0
| 12 | 10 | 8 | 1.5353 | 0.65134 | #NUM! | #NUM! | #NUM!

## 半値幅(single)
| a(Å) | b (Å) | c (Å) | a (deg.) | b (deg.) | g (deg.) | V (Å3)
Lattice Parameter | 5.4312 | 5.4312 | 5.4312 | 90 | 90 | 90 | 160.2083
| a*(Å-1) | b* (Å-1) | c* (Å-1) | a* (deg.) | b* (deg.) | g* (deg.) | V* (Å-3) |  |  | D(nm)
Reciprocal Lattice Parameter | 0.18412 | 0.18412 | 0.18412 | 90 | 90 | 90 | 0.0062419 |  |  | 5000
| E (keV) | l (Å) | DE (eV) | Dl (Å) | g (deg.) |  | DE/E
Incident X-ray | 8 | 1.5498 | 0.8 | 0.00015498 | 0.005 |  | 0.0001
| Miller Index |  |  |  |  | Diffraction angle
| h | k | l | H (Å-1) | d (Å) | q (deg.) | 2q (deg.) | D2q (deg.) | FWHM (deg.)
| 0 | 0 | 1 | 0.18412 | 5.4312 | 8.2027 | 16.4055 | 0.0016518 | 0.0083385
| 0 | 1 | 0 | 0.18412 | 5.4312 | 8.2027 | 16.4055 | 0.0016518 | 0.0083385
| 1 | 0 | 0 | 0.18412 | 5.4312 | 8.2027 | 16.4055 | 0.0016518 | 0.0083385
| 1 | 1 | 0 | 0.26039 | 3.8404 | 11.6407 | 23.2815 | 0.0023607 | 0.0090652
| 1 | 0 | 1 | 0.26039 | 3.8404 | 11.6407 | 23.2815 | 0.0023607 | 0.0090652
| 0 | 1 | 1 | 0.26039 | 3.8404 | 11.6407 | 23.2815 | 0.0023607 | 0.0090652
| 1 | 1 | 1 | 0.31891 | 3.1357 | 14.3073 | 28.6146 | 0.0029225 | 0.0096453
| 2 | 2 | 0 | 0.52077 | 1.9202 | 23.8002 | 47.6005 | 0.0050541 | 0.011879
| 3 | 1 | 1 | 0.61066 | 1.6376 | 28.2424 | 56.4848 | 0.0061553 | 0.01305
| 2 | 2 | 2 | 0.63782 | 1.5678 | 29.62 | 59.2399 | 0.006515 | 0.013435
| 4 | 0 | 0 | 0.73649 | 1.3578 | 34.7994 | 69.5987 | 0.0079641 | 0.014997
| 3 | 3 | 1 | 0.80257 | 1.246 | 38.4558 | 76.9116 | 0.0091006 | 0.016232
| 4 | 2 | 2 | 0.90201 | 1.1086 | 44.3442 | 88.6884 | 0.0112 | 0.018534
| 3 | 3 | 3 | 0.95672 | 1.0452 | 47.848 | 95.696 | 0.012659 | 0.020147
| 5 | 1 | 1 | 0.95672 | 1.0452 | 47.848 | 95.696 | 0.012659 | 0.020147
| 4 | 4 | 0 | 1.0415 | 0.96011 | 53.8134 | 107.6267 | 0.015665 | 0.023492
| 5 | 3 | 1 | 1.0893 | 0.91804 | 57.5739 | 115.1477 | 0.018039 | 0.026152
| 4 | 4 | 2 | 1.1047 | 0.9052 | 58.8767 | 117.7534 | 0.018979 | 0.027208
| 6 | 2 | 0 | 1.1645 | 0.85875 | 64.4704 | 128.9409 | 0.023993 | 0.032866
| 5 | 3 | 3 | 1.2074 | 0.82825 | 69.3237 | 138.6473 | 0.030364 | 0.040092
| 6 | 2 | 2 | 1.2213 | 0.81878 | 71.1569 | 142.3137 | 0.033578 | 0.043747
| 4 | 4 | 4 | 1.2756 | 0.78392 | 81.2982 | 162.5965 | 0.074871 | 0.090905
| 5 | 5 | 1 | 1.3149 | 0.76052 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 7 | 1 | 1 | 1.3149 | 0.76052 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 6 | 4 | 2 | 1.3778 | 0.72577 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 7 | 3 | 1 | 1.4143 | 0.70708 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 5 | 5 | 3 | 1.4143 | 0.70708 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 8 | 0 | 0 | 1.473 | 0.6789 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 7 | 3 | 3 | 1.5071 | 0.66353 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 6 | 4 | 4 | 1.5183 | 0.65863 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 6 | 6 | 0 | 1.5623 | 0.64007 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 8 | 2 | 2 | 1.5623 | 0.64007 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 5 | 5 | 5 | 1.5945 | 0.62714 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 7 | 5 | 1 | 1.5945 | 0.62714 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 6 | 6 | 2 | 1.6051 | 0.623 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 8 | 4 | 0 | 1.6468 | 0.60723 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 7 | 5 | 3 | 1.6774 | 0.59615 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 9 | 1 | 1 | 1.6774 | 0.59615 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 8 | 4 | 2 | 1.6875 | 0.59259 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 6 | 6 | 4 | 1.7272 | 0.57897 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 9 | 3 | 1 | 1.7564 | 0.56934 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 8 | 4 | 4 | 1.804 | 0.55432 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 7 | 5 | 5 | 1.832 | 0.54586 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 7 | 7 | 1 | 1.832 | 0.54586 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 9 | 3 | 3 | 1.832 | 0.54586 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 8 | 6 | 2 | 1.8777 | 0.53257 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 10 | 2 | 0 | 1.8777 | 0.53257 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 7 | 7 | 3 | 1.9046 | 0.52505 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 9 | 5 | 1 | 1.9046 | 0.52505 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 6 | 6 | 6 | 1.9134 | 0.52262 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 10 | 2 | 2 | 1.9134 | 0.52262 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 9 | 5 | 3 | 1.9745 | 0.50646 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 8 | 6 | 4 | 1.9831 | 0.50427 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 10 | 4 | 2 | 2.017 | 0.4958 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 7 | 7 | 5 | 2.042 | 0.48971 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 11 | 1 | 1 | 2.042 | 0.48971 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 8 | 8 | 0 | 2.0831 | 0.48005 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 9 | 7 | 1 | 2.1074 | 0.47453 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 9 | 5 | 5 | 2.1074 | 0.47453 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 11 | 3 | 1 | 2.1074 | 0.47453 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 8 | 8 | 2 | 2.1154 | 0.47272 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 10 | 4 | 4 | 2.1154 | 0.47272 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 8 | 6 | 6 | 2.1472 | 0.46572 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 10 | 6 | 0 | 2.1472 | 0.46572 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 9 | 7 | 3 | 2.1708 | 0.46067 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 11 | 3 | 3 | 2.1708 | 0.46067 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 10 | 6 | 2 | 2.1786 | 0.45902 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 8 | 8 | 4 | 2.2095 | 0.4526 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 12 | 0 | 0 | 2.2095 | 0.4526 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 11 | 5 | 1 | 2.2324 | 0.44796 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 7 | 7 | 7 | 2.2324 | 0.44796 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 10 | 6 | 4 | 2.27 | 0.44053 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 12 | 2 | 2 | 2.27 | 0.44053 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 9 | 7 | 5 | 2.2923 | 0.43624 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 11 | 5 | 3 | 2.2923 | 0.43624 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 12 | 4 | 0 | 2.329 | 0.42937 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 9 | 9 | 1 | 2.3507 | 0.4254 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 8 | 8 | 6 | 2.3579 | 0.4241 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 12 | 4 | 2 | 2.3579 | 0.4241 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 10 | 8 | 2 | 2.3865 | 0.41903 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 11 | 5 | 5 | 2.4077 | 0.41533 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 11 | 7 | 1 | 2.4077 | 0.41533 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 13 | 1 | 1 | 2.4077 | 0.41533 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 9 | 9 | 3 | 2.4077 | 0.41533 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 10 | 6 | 6 | 2.4147 | 0.41412 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 12 | 4 | 4 | 2.4427 | 0.40939 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 9 | 7 | 7 | 2.4634 | 0.40595 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 13 | 3 | 1 | 2.4634 | 0.40595 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 11 | 7 | 3 | 2.4634 | 0.40595 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 10 | 8 | 4 | 2.4703 | 0.40482 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 12 | 6 | 2 | 2.4975 | 0.40039 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 9 | 9 | 5 | 2.5178 | 0.39717 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 13 | 3 | 3 | 2.5178 | 0.39717 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 8 | 8 | 8 | 2.5513 | 0.39196 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 11 | 7 | 5 | 2.5711 | 0.38894 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 13 | 5 | 1 | 2.5711 | 0.38894 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 12 | 6 | 4 | 2.5777 | 0.38794 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 10 | 8 | 6 | 2.6039 | 0.38404 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 10 | 10 | 0 | 2.6039 | 0.38404 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 14 | 2 | 0 | 2.6039 | 0.38404 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 13 | 5 | 3 | 2.6233 | 0.38119 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 11 | 9 | 1 | 2.6233 | 0.38119 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 10 | 10 | 2 | 2.6298 | 0.38026 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 14 | 2 | 2 | 2.6298 | 0.38026 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 12 | 8 | 0 | 2.6554 | 0.37659 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 9 | 9 | 7 | 2.6745 | 0.3739 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 11 | 9 | 3 | 2.6745 | 0.3739 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 12 | 8 | 2 | 2.6809 | 0.37302 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 12 | 6 | 6 | 2.706 | 0.36955 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 10 | 10 | 4 | 2.706 | 0.36955 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 14 | 4 | 2 | 2.706 | 0.36955 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 11 | 7 | 7 | 2.7248 | 0.36701 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 13 | 5 | 5 | 2.7248 | 0.36701 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 13 | 7 | 1 | 2.7248 | 0.36701 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 12 | 8 | 4 | 2.7557 | 0.36289 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 13 | 7 | 3 | 2.7741 | 0.36048 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 11 | 9 | 5 | 2.7741 | 0.36048 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 15 | 1 | 1 | 2.7741 | 0.36048 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 10 | 8 | 8 | 2.7802 | 0.35969 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 14 | 4 | 4 | 2.7802 | 0.35969 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 14 | 6 | 0 | 2.8045 | 0.35658 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 15 | 3 | 1 | 2.8225 | 0.35429 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 10 | 10 | 6 | 2.8285 | 0.35354 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 14 | 6 | 2 | 2.8285 | 0.35354 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 11 | 11 | 1 | 2.8702 | 0.34841 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 13 | 7 | 5 | 2.8702 | 0.34841 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 9 | 9 | 9 | 2.8702 | 0.34841 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 15 | 3 | 3 | 2.8702 | 0.34841 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 12 | 8 | 6 | 2.8761 | 0.3477 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 14 | 6 | 4 | 2.8996 | 0.34488 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 12 | 10 | 2 | 2.8996 | 0.34488 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 11 | 11 | 3 | 2.917 | 0.34281 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 11 | 9 | 7 | 2.917 | 0.34281 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 13 | 9 | 1 | 2.917 | 0.34281 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 15 | 5 | 1 | 2.917 | 0.34281 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 16 | 0 | 0 | 2.9459 | 0.33945 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 13 | 9 | 3 | 2.9632 | 0.33748 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 15 | 5 | 3 | 2.9632 | 0.33748 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 12 | 10 | 4 | 2.9689 | 0.33683 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 10 | 10 | 8 | 2.9916 | 0.33427 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 14 | 8 | 2 | 2.9916 | 0.33427 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 16 | 2 | 2 | 2.9916 | 0.33427 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 13 | 7 | 7 | 3.0086 | 0.33238 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 11 | 11 | 5 | 3.0086 | 0.33238 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 14 | 6 | 6 | 3.0142 | 0.33176 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 12 | 8 | 8 | 3.0366 | 0.32931 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 16 | 4 | 0 | 3.0366 | 0.32931 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 13 | 9 | 5 | 3.0533 | 0.32751 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 15 | 7 | 1 | 3.0533 | 0.32751 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 15 | 5 | 5 | 3.0533 | 0.32751 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 14 | 8 | 4 | 3.0589 | 0.32692 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 16 | 4 | 2 | 3.0589 | 0.32692 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 12 | 10 | 6 | 3.0809 | 0.32458 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 11 | 9 | 9 | 3.0974 | 0.32285 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 15 | 7 | 3 | 3.0974 | 0.32285 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 16 | 4 | 4 | 3.1246 | 0.32004 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 12 | 12 | 0 | 3.1246 | 0.32004 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 11 | 11 | 7 | 3.1409 | 0.31838 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 13 | 11 | 1 | 3.1409 | 0.31838 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 17 | 1 | 1 | 3.1409 | 0.31838 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 12 | 12 | 2 | 3.1463 | 0.31784 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 16 | 6 | 2 | 3.1677 | 0.31568 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 14 | 8 | 6 | 3.1677 | 0.31568 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 14 | 10 | 0 | 3.1677 | 0.31568 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 13 | 11 | 3 | 3.1838 | 0.31409 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 13 | 9 | 7 | 3.1838 | 0.31409 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 15 | 7 | 5 | 3.1838 | 0.31409 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 17 | 3 | 1 | 3.1838 | 0.31409 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 14 | 10 | 2 | 3.1891 | 0.31357 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 10 | 10 | 10 | 3.1891 | 0.31357 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 12 | 12 | 4 | 3.2103 | 0.3115 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 17 | 3 | 3 | 3.2261 | 0.30997 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 15 | 9 | 1 | 3.2261 | 0.30997 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 16 | 6 | 4 | 3.2313 | 0.30947 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| 12 | 10 | 8 | 3.2313 | 0.30947 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!